## Flujo B y C
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES | [18 empty] | FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES | [17 empty] | FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES
Horizonte de evaluación: 50 años | [18 empty] | Horizonte de evaluación: 50 años | [17 empty] | Horizonte de evaluación: 50 años
Cifras en $ | [18 empty] | Cifras en $ | [17 empty] | Cifras en $
Tasa social de descuento anual
Años | Tasa
1996 - 2000 | 18%
2001 - 2005 | 16%
2006 - 2010 | 14% | [12 empty] | .....CONTINUACION | [18 empty] | .....CONTINUACION
2011 en adelante | 12%
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
Concepto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
BENEFICIOS
Ahorro por costos de producción |  |  |  | 22754380.32 | 23901660 | 24857726.4 | 26005006.08 | 27343499.04 | 0 | 0 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 0 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 0 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992
[11 empty] | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 240379632.6599
[6 empty] | 24857726.4 | 26005006.08 | 27343499.04 | 0 | 208416721.7618
|  |  |  | 22754380.32 | 181404426.5919
Beneficio total |  |  |  | 22754380.32 | 23901660 | 24857726.4 | 26005006.08 | 27343499.04 | 0 | 0 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 0 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 0 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992
[12 empty] | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 28681992 | 197042705.1385
[7 empty] | 26005006.08 | 27343499.04 | 0 | 0 | 214590871.5975
|  | 0 | 0 | 22754380.32 | 23901660 | 169766016.1248
COSTOS
Inversión año 1 |  | 97020249.2164
Inversión año 2 |  |  | 55684139.935
Costos de operación y mantenim. |  |  |  | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 1491852.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 3478732.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 1491852.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 3478732.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 5465612.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 3478732.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 1491852.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 3478732.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 1491852.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 5465612.184
[11 empty] | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 3478732.184 | 7848053.6336
[6 empty] | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 1491852.184 | 7791263.723
|  |  |  | 498412.184 | 6151249.6405
Costo total |  | 97020249.2164 | 55684139.935 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 1491852.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 3478732.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 1491852.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 3478732.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 5465612.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 3478732.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 1491852.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 3478732.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 1491852.184 | 498412.184 | 498412.184 | 498412.184 | 5465612.184
Flujo de Efectivo = | 0 | -97020249.2164 | -55684139.935 | 22255968.136 | 23403247.816 | 24359314.216 | 25506593.896 | 26845086.856 | -1491852.184 | -498412.184 | 28183579.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 25203259.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | -1491852.184 | 28183579.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 25203259.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | -5465612.184 | 28183579.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 25203259.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 27190139.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 25203259.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 27190139.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 28183579.816 | 23216379.816
BENEFICIOS |  |  | INDICADORES DE RENTABILIDAD
Valor Actual Beneficio No. 1 = | 149565207.8207 |  | VANS = | 15314593.6176
VAB (TOTAL) = | 149565207.8207
COSTOS
Valor Actual Inversión 0 = | 82220550.1834
Valor Actual inversión 1 = | 47189949.0974
Valor Actual Costos oper. = | 4840114.9222
VAC (TOTAL) = | 134250614.203

## B y C sociales
CÁLCULO DE COSTOS VARIABLES (OPERACION Y MANTENIMIENTO)
SIN PROYECTO
| COSTOS VARIABLES |  | OPERACION
| TERMOELECTRICA | GEOTERMOELECTRICA | PICO | INTERMEDIO | BASE | TOTAL
| $/MWH | $/MWH | HRS | HRS | HRS | HRS
| 218.28 | 165.85 | 2208 | 2208 | 4344 | 8760
COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO
| AÑO | POTENCIA | COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANUALES
|  | MW | PICO | INTERMEDIA | BASE | TOTAL | AÑO | POTENCIA |  | Cv | CFm | CFo | CFt
| 1999 | 11.9 | 5735350.656 | 5735350.656 | 11283679.008 | 22754380.32 | 1999 | K1 | 11.893 | 0 | 240457.304 | 257954.88 | 498412.184
| 2000 | 12.5 | 6024528 | 6024528 | 11852604 | 23901660 | 2000 | K2 | 12.469 | 0 | 240457.304 | 257954.88 | 498412.184
| 2001 | 13 | 6265509.12 | 6265509.12 | 12326708.16 | 24857726.4 | 2001 | K3 | 13.058 | 0 | 240457.304 | 257954.88 | 498412.184
| 2002 | 13.6 | 6554686.464 | 6554686.464 | 12895633.152 | 26005006.08 | 2002 | K4 | 13.66 | 0 | 240457.304 | 257954.88 | 498412.184
| 2003 | 14.3 | 6892060.032 | 6892060.032 | 13559378.976 | 27343499.04 | 2003 | K5 | 14.271 | 0 | 240457.304 | 257954.88 | 498412.184
| 2004 | 14.8 | 7133041.152 | 7133041.152 | 14033483.136 | 28299565.44 | 2004 | K6 | 14.796 | 0 | 1233897.304 | 257954.88 | 1491852.184
| 2005-2049 | 15 | 7229433.6 | 7229433.6 | 14223124.8 | 28681992 | 2005 | K7 | 15 | 0 | 240457.304 | 257954.88 | 498412.184
[7 empty] | 2006-2008,2010-2013,2015-2018,2020-2023,2025-2028,2030-2033,2035-2038,2040-2043,2045-2047 | K7 | 15 | 0 | 240457.304 | 257954.88 | 498412.184
CON PROYECTO | [6 empty] | 2014, 2034, 2044 | K7 | 15 | 0 | 1233897.304 | 257954.88 | 1491852.184
[7 empty] | 2009, 2019, 2029, 2030 | K7 | 15 | 0 | 3220777.304 | 257954.88 | 3478732.184
| AÑO | POTENCIA | COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANUALES |  |  |  | 2024, 2048 | K7 | 15 | 0 | 5207657.304 | 257954.88 | 5465612.184
|  | MW | PICO | INTERMEDIA | BASE | TOTAL
| 1999 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2000 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2001 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2002 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2003 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2004 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2005-2049 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FACTOR DE PLANTA: | 0.8
BENEFICIOS SOCIALES POR LIBERACION DE RECURSOS
|  |  | COSTOS MG. | COSTOS MG. | COSTOS MG.
|  | AÑO | SIN PROYECTO | CON PROYECTO | DEL PROYECTO
|  | 1999 | 22754380.32 | 0 | 22754380.32
|  | 2000 | 23901660 | 0 | 23901660
|  | 2001 | 24857726.4 | 0 | 24857726.4
|  | 2002 | 26005006.08 | 0 | 26005006.08
|  | 2003 | 27343499.04 | 0 | 27343499.04
|  | 2004 | 28299565.44 | 0 | 28299565.44
|  | 2005-2049 | 28681992 | 0 | 28681992

## C de inv.
COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ( AÑO 1)
1. PRIVADOS
Concepto | Monto privado sin I.V.A.
Ingeniería y administración | 1608300
Trazo,nivelación y desmonte | 242880
Camino de acceso a tanque regulador | 1187040
Derivación y conducción al tanque | 0
Camino de acceso a casa de máquinas | 0
Tubería de presión | 9909480
Tanque regulador | 0
Casa de máquinas | 0
Subestación | 0
Línea de transmisión | 0
Obra electromecánica | 4109440
Equipo electromecánico | 0
Puesta en marcha | 0
Supervisión | 736260
Afectaciones de terreno | 79393028
Total privado | 97186428
2. SOCIALES
Determinación de porcentajes de mano de obra y materiales
Concepto | Mano de | Materia- | Total | Mano de obra (%) |  |  | Materiales (%)
| obra (%) | les (%) | (%) | Calificada | Semicalif. | No calif. | Comerciables | No comerciab.
Ingeniería y administración | 90% | 10% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
Trazo,nivelación y desmonte | 95% | 5% | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% | 100%
Camino de acceso a tanque regulador | 95% | 5% | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% | 100%
Derivación y conducción al tanque | 5% | 95% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
Camino de acceso a casa de máquinas | 95% | 5% | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% | 100%
Tubería de presión | 5% | 95% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
Tanque regulador | 40% | 60% | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% | 100%
Casa de máquinas | 40% | 60% | 100% | 0% | 80% | 20% | 0% | 100%
Subestación | 40% | 60% | 100% | 100% | 0% | 0% | 80% | 20%
Línea de transmisión | 20% | 80% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
Obra electromecánica | 15% | 85% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
Equipo electromecánico | 80% | 20% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
Puesta en marcha | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
Supervisión | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
Afectaciones de terreno | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Costos de inversión sociales ($) |  | Mano de obra: | Factor de ajuste: |  |  | Bienes comerciables internacionalmente
(AÑO 1) |  | Calificada.- | 1 |  |  | (Factor de ajuste para 1996)
|  | Semicaliifcada.- | 0.8 |  |  | Deducción arancel promedio |  | 7.587%
|  | No calificada.- | 0.7 |  |  | Factor de ajuste (tipo cambio) |  | 1.075
Concepto | Mano de | Materia- | Total | Mano de obra ($) |  |  | Materiales ($)
| obra ($) | les ($) | ($) | Calificada | Semicalif. | No calif. | Comerciables | No comerciab.
Ingeniería y administración | 1447470 | 160830 | 1608300 | 1447470 | 0 | 0 | 0 | 160830
Trazo,nivelación y desmonte | 230736 | 12144 | 242880 | 184588.8 | 0 | 32303.04 | 0 | 12144
Camino de acceso a tanque regulador | 1127688 | 59352 | 1187040 | 902150.4 | 0 | 157876.32 | 0 | 59352
Derivación y conducción al tanque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Camino de acceso a casa de máquinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubería de presión | 495474 | 9414006 | 9909480 | 495474 | 0 | 0 | 9352247.7671 | 0
Tanque regulador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casa de máquinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subestación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Línea de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obra electromecánica | 616416 | 3493024 | 4109440 | 616416 | 0 | 0 | 3470108.8893 | 0
Equipo electromecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puesta en marcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Supervisión | 736260 | 0 | 736260 | 736260 | 0 | 0 | 0 | 0
Afectaciones de terreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resumen costos sociales de inversión
Concepto | Monto social ($)
Ingeniería y administración | 1608300
Trazo,nivelación y desmonte | 229035.84
Camino de acceso a tanque regulador | 1119378.72
Derivación y conducción al tanque | 0
Camino de acceso a casa de máquinas | 0
Tubería de presión | 9847721.7671
Tanque regulador | 0
Casa de máquinas | 0
Subestación | 0
Línea de transmisión | 0
Obra electromecánica | 4086524.8893
Equipo electromecánico | 0
Puesta en marcha | 0
Supervisión | 736260
Afectaciones de terreno | 79393028
Total social | 97020249.2164
Note on I48: El precio de mercado sin IVA representa adecuadamente el precio social

## C de inv. A2
COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ( AÑO 2)
1. PRIVADOS
Concepto | Monto privado sin I.V.A.
Ingeniería y administración | 759000
Trazo,nivelación y desmonte | 0
Camino de acceso a tanque regulador | 1187030
Derivación y conducción al tanque | 5935380
Camino de acceso a casa de máquinas | 3129850
Tubería de presión | 6606360
Tanque regulador | 6026460
Casa de máquinas | 3757050
Subestación | 1305480
Línea de transmisión | 1200000
Obra electromecánica | 24678260
Equipo electromecánico | 1927860
Puesta en marcha | 121440
Supervisión | 1472430
Afectaciones de terreno | 0
Total privado | 58106600
2. SOCIALES
Determinación de porcentajes de mano de obra y materiales
Concepto | Mano de | Materia- | Total | Mano de obra (%) |  |  | Materiales (%)
| obra (%) | les (%) | (%) | Calificada | Semicalif. | No calif. | Comerciables | No comerciab.
Ingeniería y administración | 90% | 10% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
Trazo,nivelación y desmonte | 95% | 5% | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% | 100%
Camino de acceso a tanque regulador | 95% | 5% | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% | 100%
Derivación y conducción al tanque | 5% | 95% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
Camino de acceso a casa de máquinas | 95% | 5% | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% | 100%
Tubería de presión | 5% | 95% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
Tanque regulador | 40% | 60% | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% | 100%
Casa de máquinas | 40% | 60% | 100% | 0% | 80% | 20% | 0% | 100%
Subestación | 40% | 60% | 100% | 100% | 0% | 0% | 80% | 20%
Línea de transmisión | 20% | 80% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
Obra electromecánica | 15% | 85% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
Equipo electromecánico | 80% | 20% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
Puesta en marcha | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
Supervisión | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
Afectaciones de terreno | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Costos de inversión sociales ($) |  | Mano de obra: | Factor de ajuste: |  |  | Bienes comerciables internacionalmente
(AÑO 2) |  | Calificada.- | 1 |  |  | (Factor de ajuste para 1996)
|  | Semicaliifcada.- | 0.8 |  |  | Deducción arancel promedio |  | 7.587%
|  | No calificada.- | 0.7 |  |  | Factor de ajuste (tipo cambio) |  | 1.075
Concepto | Mano de | Materia- | Total | Mano de obra ($) |  |  | Materiales ($)
| obra ($) | les ($) | ($) | Calificada | Semicalif. | No calif. | Comerciables | No comerciab.
Ingeniería y administración | 683100 | 75900 | 759000 | 683100 | 0 | 0 | 0 | 75900
Trazo,nivelación y desmonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Camino de acceso a tanque regulador | 1127678.5 | 59351.5 | 1187030 | 902142.8 | 0 | 157874.99 | 0 | 59351.5
Derivación y conducción al tanque | 296769 | 5638611 | 5935380 | 296769 | 0 | 0 | 5601620.3022 | 0
Camino de acceso a casa de máquinas | 2973357.5 | 156492.5 | 3129850 | 2378686 | 0 | 416270.05 | 0 | 156492.5
Tubería de presión | 330318 | 6276042 | 6606360 | 330318 | 0 | 0 | 6234869.5955 | 0
Tanque regulador | 2410584 | 3615876 | 6026460 | 1928467.2 | 0 | 337481.76 | 0 | 3615876
Casa de máquinas | 1502820 | 2254230 | 3757050 | 0 | 961804.8 | 210394.8 | 0 | 2254230
Subestación | 522192 | 783288 | 1305480 | 522192 | 0 | 0 | 622519.5479 | 156657.6
Línea de transmisión | 240000 | 960000 | 1200000 | 240000 | 0 | 0 | 953702.16 | 0
Obra electromecánica | 3701739 | 20976521 | 24678260 | 3701739 | 0 | 0 | 20838909.7781 | 0
Equipo electromecánico | 1542288 | 385572 | 1927860 | 1542288 | 0 | 0 | 383042.5513 | 0
Puesta en marcha | 121440 | 0 | 121440 | 121440 | 0 | 0 | 0 | 0
Supervisión | 1472430 | 0 | 1472430 | 1472430 | 0 | 0 | 0 | 0
Afectaciones de terreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resumen costos sociales de inversión
Concepto | Monto social ($)
Ingeniería y administración | 759000
Trazo,nivelación y desmonte | 0
Camino de acceso a tanque regulador | 1119369.29
Derivación y conducción al tanque | 5898389.3022
Camino de acceso a casa de máquinas | 2951448.55
Tubería de presión | 6565187.5955
Tanque regulador | 5881824.96
Casa de máquinas | 3426429.6
Subestación | 1301369.1479
Línea de transmisión | 1193702.16
Obra electromecánica | 24540648.7781
Equipo electromecánico | 1925330.5513
Puesta en marcha | 121440
Supervisión | 1472430
Afectaciones de terreno | 0
Total social | 55684139.935
Note on I48: El precio de mercado sin IVA representa adecuadamente el precio social