#### CAPÍTULO III

DEFINICIÓN DE PROYECTOS

  - Definición de proyectos

Para resolver la problemática que representa el descargar las aguas negras de la zona conurbada de Río Verde, Cd. Fernández y El Refugio se proyecta la construcción de una planta de tratamiento de aguas  residuales crudas.

Adicionalmente, existe un alternativa de solución propuesta por el equipo evaluador que consiste en la construcción de un emisor y de obras adicionales en la zona recreativa “La Planta”.

  - Separabilidad de proyectos

Con el propósito de realizar la evaluación social se aplicó el principio de separabilidad, lo que permite identificar tres proyectos para análisis:

- Construcción de un emisor

- Construcción de un emisor y obras adicionales

- Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales crudas.

El procedimiento de evaluación consistió en determinar la rentabilidad social de cada proyecto