## Anexo 3
Cuadro A.3
DESMANTELAMIENTO |  |  | EQUIPOS Y PIEZAS |  | INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y PIEZAS ESPECIALES
Concepto | Costo Privado | Costo Social | Concepto | Costo Privado y Social | Concepto | Costo Privado | Costo Social
Videograbación prof. | 7776.24 | 6220.992 | Sum. de 200 mts.columna | 101938.1 | Bomba completa tipo turbina | 4196.94 | 4196.94
Extracción de eq. de bombeo | 10873.44 | 8698.752 | Sum. de 200 mts. Flecha | 118989.59 | Instal. de columna | 10193.81 | 8155.048
Mov. eq.perforación, desazolve y limpieza | 2232.73 | 1786.184 | Sum. Estabilizador de hule | 3057.45 | Instal. 200 mts. de flecha | 11898.96 | 9519.168
Mov. de eq.perforación | 56.7 | 45.36 | Sum. de estopero | 922.35 | Instalación de estabilizador de hule | 305.75 | 244.6
Inst. y desmantel. eq. Perforación | 3312.81 | 2650.248 | Sum. de cabezal | 7920 | Inst. de estopero | 92.24 | 73.792
Cepillado y desazolve | 60595.34 | 48476.272 | Sum. motor vertical | 41608.63 | Inst. motor tipovertical | 4160.88 | 3328.704
Sum. y coloc. Prod. Químicos | 1866 | 1866 | Sum. arrancador aut. tensión reducida tipo autotransformador | 18762.65 | Inst. arrancador autom. tens. reducida | 1876.26 | 1501.008
Sum. y coloc. Ademe liso | 14720.2 | 14720.2 | Sum. cables monopolar | 1188 | Inst. cables monopolar | 89.1 | 71.28
Sum. y coloc. Ademe ranurado | 15720.2 | 15720.2 | Sum. medidor flujo con reloj | 13100 | Inst. medidor flujo con reloj | 1310 | 1048
Sum. y coloc. de camisas de refuerzo en ademe | 15200 | 15200 | Sum. válvula check | 2450 | Inst. válvula check | 131.74 | 105.392
Aforo con bomba de 6" | 13154.19 | 10523.352 | Sum. válvula compuerta | 2314 | Inst. válvula de compuerta | 142.2 | 113.76
Horas efec. de bombeo adicionales | 4239.24 | 4239.24 | Sum. manometros | 498.42 | Ins. manometro | 49.84 | 39.872
| 149747.09 | 130146.8 |  | 312749.19 |  | 34447.72 | 28397.564
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por INTERAPAS.
[5 empty] | Inversión Total | 496944 | 471293.554